## 物资采购询价表
物 资 采 购 询 比 价 报 价 表（模板）
采购询价单位：甘肃省安装建设集团有限公司 | [16 empty] | 报价单位盖章：
询价有效期：2024年12月02日-2024年12月10日 | [16 empty] | 报价有效期：2024年12月02日 -2024年12月10日 人民币 （元）
序号 | 材料名称 | 材质 | 规格型号 | 执行标准 | 产地 /厂家 | 数量 | 计量单位 | 计量 方式 | 要求 厚度 | 实际 厚度 | 交货日期 | 交货地点 | 延长米数 （米） | 备注 | 运输方式 | 最长垫资天数 | 材料现款价 |  | 运杂费 |  | 综合现款价 | 交货 日期 | 垫资综合年化利率（%） | □合计价 □合计调整价 | 备注
[17 empty] | 固定价□ | 上下浮价□ | 吊运费现款价 | 卸费现款价
1 | 电缆标桩 |  | 1000*100*100 | 国标 | / | 7000 | 个 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / |  | / | 货送至工地验收合格，发票开具后7日内付款 | [8 empty] | 报价含税含运杂费
2 | 防火堵料 |  | / | 国标 | / | 4 | t | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / |  | /
3 | 防火泥 |  | / | 国标 | / | 4 | t | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / |  | /
4 | 防火隔板 |  | / | 国标 | / | 100 | ㎡ | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / |  | /
5 | 地埋电缆警示带 |  | / | 国标 | / | 12000 | m | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / |  | /
6 | 热缩管 |  | Ø18mm | 国标 | / | 3200 | m | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 黑色 | /
7 | 热缩管 |  | Ø28mm | 国标 | / | 200 | m | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 黑色
8 | 管型接线端子 |  | / | 国标 | / | 100000 | 个 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为0.75mm²
9 | 网线钳 |  | / | 国标 | / | 10 | 把 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
10 | 管型接线端子压接钳 |  | / | 国标 | / | 10 | 把 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
11 | 号码管打印机 |  | / | 国标 | / | 1 | 台 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
12 | 号码管打印机墨盒 |  | / | 国标 | / | 100 | 个 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 配套号码管打印机
13 | 线号管 |  | Ø2.3-2.6mm | 国标 | / | 30 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为0.75mm²（3500）
14 | 线号管 |  | Ø4.2-4.5mm | 国标 | / | 17 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为4mm²（1000）
15 | 线号管 |  | Ø5.1-5.4mm | 国标 | / | 23 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为6mm²（1000）
16 | 线号管 |  | Ø3.7-4.0mm | 国标 | / | 14 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为2.5mm²（1000）
17 | 线号管 |  | Ø6.8-7.2mm | 国标 | / | 33 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 适用导线为10mm²（1000）
18 | 标牌机 |  | / | 国标 | / | 1 | 台 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 配套标牌机
19 | 标牌机墨盒 |  | / | 国标 | / | 100 | 个 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
20 | PVC标牌 |  | / | 国标 | / | 150000 | 块 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 与标牌机打印尺寸一致
21 | 网线测试仪 |  | / | 国标 | / | 5 | 个 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
22 | 扎带 |  | 100mm | 国标 | / | 1000 | 包 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
23 | 扎带 |  | 200mm | 国标 | / | 500 | 包 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
24 | 扎带 |  | 300mm | 国标 | / | 200 | 包 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
25 | 尼龙扎带 |  | 500mm | 国标 | / | 100 | 包 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | /
26 | PVC防水胶带 |  | / | 国标 | / | 1000 | 卷 | 理计 | / | / | 7日内 | 新疆博州博乐市五台工业园区甘肃安装光热项目部 | / | 红、黄、蓝、绿、黑各200卷 | /
合 计
一、询价单位填表要求：
1、以上报价一次有效，不接受二次议价，以各单位报价表对比同质量同标准选择最低价格中标。
2、以上报价为含税价，材料价、运费分开报价,结算方式R一票结，税率 13 %，□分票结，材料税率 / %，运杂费税率 / %。
3、付款条件：R现款价:“先款后货”电汇付款的价格，询比价有效期后 12 小时内签订合同，合同签订后 / 小时内全额预付R电汇□银行承兑汇票 □商承□信用证□电子银行信用票据（贴息率年化 / %，按实际剩余天数结算）至合同约定的账户，供货期起算以收款日期为准。 □赊购价：预付 / %，合同签订后 / 小时内预付至合同约定的账户，剩余货款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内以□电汇□银行承兑汇票□商承□信用证□电子银行信用票据（贴息率年化 / %）付清（各支付方式的具体票面信息见合同）。
4、报价说明：合价：固定价*数量*垫资天数*(1+利率)；合计调整价：上下浮价*数量*垫资天数*(1+利率)。
5、材料现款价以R固定单价或 / 地区材料同规格、同厂家的□甘肃建投大宗平台现款销售价(周六周日参照周五平台价格)/□厂家销售挂牌价/□“我的钢铁网”价/□“甘肃现货网”价/□“西本新干线”价/□“兰格网”价/□“中国水泥网”价当日□第一次□最后一次报价为基础上下浮动后的价格。结算价为：现款价+运杂费+垫资金额×(综合年化利率÷360)×100%×最大垫资天数，最终结算按实际垫资天数确定。
6、运杂费付款条件及要求：付款条件：一票制，税率 13 %，合同签订后 / 小时内预付至合同约定账户，余款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内付清；□分票制，税率 / %，合同签订后 / 小时内预付至委托物流指定账户，余款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内付清。
二、报价单位其他事宜说明： 无 。
采购（询价）人： 甘肃省安装建设集团有限公司 填表日期：2024年12月02日
电话：18999250829 传真：0931-2307083