## 物资采购询价表
物 资 采 购 询 比 价 报 价 表（模板）
采购询价单位：甘肃建投资产经营有限公司 | [16 empty] | 报价单位盖章：
询价有效期：2025年3月10日 -2025年3月13日 | [16 empty] | 报价有效期：2025年3月10日 -2025年3月13日 人民币 （元）
序号 | 材料名称 | 材质 | 规格型号 | 执行标准 | 产地 /厂家 | 数量 | 计量单位 | 计量 方式 | 要求 厚度 | 实际 厚度 | 交货日期 | 交货地点 | 延长米数 （米） | 备注 | 运输方式 | 最长垫资天数 | 材料现款价 |  | 运杂费 |  | 综合现款价 | 交货 日期 | 垫资综合年化利率（%） | □合计价 □合计调整价 | 备注
[17 empty] | 固定价□ | 上下浮价□ | 吊运费现款价 | 卸费现款价
1 | 无缝钢管 |  | D114*4 | 符合国家标准 |  | 74.7 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部 |  |  |  | 货送至工地验收合格，发票开具后7日内付款（按项目要求填） | [8 empty] | 报价包含运杂费
2 | 无缝钢管 |  | D89*4 | 符合国家标准 |  | 9.6 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
3 | 无缝钢管 |  | D57*4 | 符合国家标准 |  | 77.2 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
4 | 无缝钢管 |  | D48*4 | 符合国家标准 |  | 6 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
5 | 无缝钢管 |  | D32*4 | 符合国家标准 |  | 2 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
6 | 套管 |  | 4″ | 符合国家标准 |  | 18 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
7 | 双层热塑性塑料管 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 140 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
8 | 导静电耐油软管 |  | DN100 L=6m | 符合国家标准 |  | 4 | 根 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
9 | 潜油泵金属软管 |  | 1.0JR50H-SO/RF-200 | 符合国家标准 |  | 3 | 根 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
10 | 弯头45E(L)DN100ⅡSch40 |  | DN100 | 符合国家标准 |  | 12 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
11 | 弯头90E(L)DN100ⅡSch40 |  | DN100 | 符合国家标准 |  | 9 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
12 | 弯头90E(L)DN100ⅡSch40 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 19 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
13 | 900双层弯头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
14 | 弯头180E(L)DN100ⅡSch40 |  | DN100 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
15 | 弯头DN50(Ⅱ)Sch40T(S) |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
16 | 双层等径弯头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
17 | 弯头DN25(Ⅱ)Sch40T(S) |  | DN25 | 符合国家标准 |  | 1 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
18 | 弯头DN50x25(Ⅱ)Sch40T(S) |  | DN50x25 | 符合国家标准 |  | 1 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
19 | 异径接头 |  | DN50x25 | 符合国家标准 |  | 1 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
20 | 丝堵 |  | DN25 SHP1″ | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
21 | 单头螺纹短节 |  | DN25 PE-NPT1″ | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
22 | 双层直接头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 8 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
23 | 法兰快速阳接头 |  | DN100 PN10 | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
24 | 法兰快速阴接头 |  | DN100 PN10 | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
25 | 双层管道终端渗漏检测接头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
26 | 双层管道终端接头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 5 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
27 | 钢塑转换接头 |  | DN50 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
28 | 钢塑转换异径接头 |  | DN50×40 | 符合国家标准 |  | 5 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
29 | 阻火型机械呼吸阀GFQ50-C |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 1 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
30 | 防雨阻火器DN50 PN10 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
31 | T型量油帽 |  | DN100 PN10 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
32 | 阻火器DN50 PN10 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 1 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
33 | 卸料防溢阀 |  | DN100 PN10 | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
34 | 法兰球阀 |  | Q41F-10C DN100RF | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
35 | 法兰球阀 |  | Q41F-10C DN50 RF | 符合国家标准 |  | 2 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
36 | 法兰球阀 |  | Q41F-10C DN40 RF | 符合国家标准 |  | 5 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
37 | 内螺纹球阀 |  | Q11F-10C DN25 RF | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
38 | 带颈平焊法兰 |  | S0100(B)-10 RF | 符合国家标准 |  | 20 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
39 | 带颈平焊法兰 |  | S080(B)-10 RF | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
40 | 带颈平焊法兰 |  | S050(B)-10 RF | 符合国家标准 |  | 44 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
41 | 带颈平焊法兰 |  | S040(B)-10 RF | 符合国家标准 |  | 10 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
42 | 全螺纹螺柱 |  | M16×95 | 符合国家标准 |  | 136 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
43 | 全螺纹螺柱 |  | M16×90 | 符合国家标准 |  | 24 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
44 | 全螺纹螺柱 |  | M16×85 | 符合国家标准 |  | 180 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
45 | 螺母 |  | M16 | 符合国家标准 |  | 676 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
46 | 垫片 |  | D40-10 RF NY400 δ=3mm | 符合国家标准 |  | 10 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
47 | 垫片 |  | D50-10 RF NY400 δ=3mm | 符合国家标准 |  | 35 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
48 | 垫片 |  | D80-10 RF NY400 δ=3mm | 符合国家标准 |  | 3 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
49 | 垫片 |  | D100-10 RF NY400 δ=3mm | 符合国家标准 |  | 16 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
50 | 角钢 |  | L50×5 | 符合国家标准 |  | 18 | 米 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
51 | 管卡 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 16 | 套 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
52 | 防锈底漆 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 20 | m2 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
53 | 醇酸面漆 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 8 | m2 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
54 | 复合聚乙烯防腐胶粘带T-150 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 96 | m2 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
55 | 复合聚乙烯保护胶粘带T-255 |  | 厂家标准 | 符合国家标准 |  | 96 | m2 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
56 | 成品人孔井盖 |  | 1420*1230*840 | 符合国家标准 |  | 6 | 个 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
57 | 钢结构罩棚 |  | 30m*18m | 符合国家标准 |  | 540 | m2 | 理计 |  |  |  | 西宁曹家堡机场三期扩建工程飞行区车辆加油站工程项目部
合 计
一、询价单位填表要求：
1、以上报价一次有效，不接受二次议价，以各单位报价表对比同质量同标准选择最低价格中标。
2、以上报价为含税价，材料价、吊运费、卸费分开报价,结算方式□一票结，税率 13 %，□分票结，材料税率 13 %，运杂费税率 9 %。
3、付款条件：□现款价:“先款后货”电汇付款的价格，询比价有效期后 12 小时内签订合同，合同签订后 / 小时内全额预付□电汇□银行承兑汇票 □商承□信用证□电子银行信用票据（贴息率年化 / %，按实际剩余天数结算）至合同约定的账户，供货期起算以收款日期为准。 □赊购价：预付 / %，合同签订后 / 小时内预付至合同约定的账户，剩余货款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内以□电汇□银行承兑汇票□商承□信用证□电子银行信用票据（贴息率年化 / %）付清（各支付方式的具体票面信息见合同）。
4、报价说明：合价：固定价*数量*垫资天数*(1+利率)；合计调整价：上下浮价*数量*垫资天数*(1+利率)。
5、材料现款价以□固定单价或 / 地区材料同规格、同厂家的□甘肃建投大宗平台现款销售价(周六周日参照周五平台价格)/□厂家销售挂牌价/□“我的钢铁网”价/□“甘肃现货网”价/□“西本新干线”价/□“兰格网”价/□“中国水泥网”价当日□第一次□最后一次报价为基础上下浮动后的价格。结算价为：现款价+运杂费+垫资金额×(综合年化利率÷360)×100%×最大垫资天数，最终结算按实际垫资天数确定。
6、运杂费付款条件及要求：付款条件：一票制，税率 13 %，合同签订后 / 小时内预付至合同约定账户，余款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内付清；□分票制，税率 / %，合同签订后 / 小时内预付至委托物流指定账户，余款自□合同签订之日□货到之日□销售单开具当日 / 天内付清。
二、报价单位其他事宜说明： （银承贴息率等） 。
采购（询价）人： 填表日期：
电话： 传真：